## Рекапитулация
OБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ."ДОЛНА БЕЛИЦА" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ
№ | Наименование на водопроводния клон | Стойност (лв.)
1 | ВОДОПРОВОД - КЛОН 21
2 | ВОДОПРОВОД - КЛОН 15
3 | ВОДОПРОВОД - КЛОН 16
4 | ВОДОПРОВОД - КЛОН 17
5 | ВОДОПРОВОД - КЛОН 24
6 | ВОДОПРОВОД - КЛОН 25
7 | ВОДОПРОВОД - КЛОН 26
| ОБЩО | 0

## КСС_Кл.15
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 2
ВОДОПРОВОД - КЛОН 15
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. Цени | Стойност
А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи
1 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 9
2 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 22
3 | Доставка Пясък за легло и засипване около тръбата (м3)= 1/2 от обема за легло и за засипка | м³ | 2
4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 2
5 | Обратно засипване с пясък или меки земни почви около тръбата-ръчно | м³ | 7
6 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 7
7 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 22
8 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 22
9 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 21
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 21
11 | Изпитване на водопровод DN 90,110,200,250 | м | 21
12 | Дезинфекция на водопровод DN 90 и DN110 | м | 21
Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90-PE HD тип 100, PN 10 | м | 21
| ОБЩО | лв. |  |  | 0

## КСС_Кл.16
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 3
ВОДОПРОВОД - КЛОН 16
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. Цени | Стойност
А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи
1 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 5
2 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 15
3 | Доставка Пясък за легло и засипване около тръбата (м3)= 1/2 от обема за легло и за засипка | м³ | 1
4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 1
5 | Обратно засипване с пясък или меки земни почви около тръбата-ръчно | м³ | 4
6 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 4
7 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 8
8 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 8
9 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 12
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 12
11 | Изпитване на водопровод DN 90,110,200,250 | м | 12
12 | Дезинфекция на водопровод DN 90 и DN110 | м | 12
Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90-PE HD тип 100, PN 10 | м | 12
| ОБЩО | лв. |  |  | 0

## КСС_Кл.17
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 4
ВОДОПРОВОД - КЛОН 17
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. Цени | Стойност
А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи
1 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 5
2 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 15
3 | Доставка Пясък за легло и засипване около тръбата (м3)= 1/2 от обема за легло и за засипка | м³ | 1
4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 1
5 | Обратно засипване с пясък или меки земни почви около тръбата-ръчно | м³ | 4
6 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 4
7 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 8
8 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 8
9 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 13
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 13
11 | Изпитване на водопровод DN 90,110,200,250 | м | 13
12 | Дезинфекция на водопровод DN 90 и DN110 | м | 13
Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90-PE HD тип 100, PN 10 | м | 13
| ОБЩО | лв. |  |  | 0

## Sheet1
ПОМОЩНА СМЕТКА №1
Направа на Шахта изпразнител в т.ч. разваляне на същ. пътна настилка (асфалт или бетон и с тротоар), а възстановяването е по проект част "Пътна"
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. цени | Стойност
1 | Разваляне на пътна настилка (асфалтова или бетонова) - L=5m b=1.0m | м2 | 3.8
2 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 0.5
3 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 8
4 | Извозване на строит. отпадъци до 15 км | м³ | 3
5 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 5
6 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 5
7 | Кофраж за плочи | м² | 2
8 | Армировка 6-12мм от стомана АІ | кг | 28
9 | Бетон В12,5 за дъно | м³ | 1
10 | Бетон В12,5 за стени | м³ | 2
11 | Превоз бетон | м³ | 3
12 | Дренажна призма | м³ | 1
13 | Чугунен капак за РШ | бр. | 1
14 | Стоманобетонов елемент - конична част | бр. | 1
15 | Стоманобетонов елемент - цилиндрична част | бр. | 1
16 | Тръба за отводняване полипропиленова ф63 | м | 3
17 | Катинар | бр. | 1
18 | Направа и монтаж стом. стъпала ф18 | бр. | 5
19 | Циментова замазка за закрити резервоари 2см, 2 пласта | м² | 5
20 | Тройник за РЕ тръби ф90/90 | бр. | 1
21 | СК DN80 с фланци и ръчно чугунено колело | бр. | 1
22 | Фланцов адаптор фиксиран за РЕ тръби DN100/90 PN16 | бр. | 1
| ОБЩО |  |  |  | 0

## КСС_Кл.21
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 1
ВОДОПРОВОД - КЛОН 21
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. Цени | Стойност
А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи
1 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 173
2 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 434
3 | Доставка Пясък за легло и засипване около тръбата (м3)= 1/2 от обема за легло и за засипка | м³ | 38
4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 38
5 | Обратно засипване с пясък или меки земни почви около тръбата-ръчно | м³ | 135
6 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 135
7 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 434
8 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 434
9 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 445
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 445
11 | Изпитване на водопровод DN 90,110,200,250 | м | 445
12 | Дезинфекция на водопровод DN 90 и DN110 | м | 445
13 | Изпомпване с помпа при аварийни течове | мсм | 1
Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90-PE HD тип 100, PN 10 | м | 445
2 | Доставка и монтаж на Водовземна скоба PE DN90/32 | бр. | 42
3 | Тройник за РЕ тръби ф90/90 | бр. | 4
4 | Кръстач за РЕ тръби ф90/90 | бр. | 3
5 | Коляно за РЕ тръби ф90/90º | бр. | 1
6 | СК ф80 - комплект с охранителна гарнитура | бр. | 13
7 | ПХ 70/80 - надземен | бр. | 4
8 | Въздушник ф80 - комбиниран, комплект | бр. | 1
9 | Фланшова пета за ПХ ф90/90º | бр. | 4
10 | Фланцов накрайник за РЕ тръби ф90 | бр. | 29
11 | Свободен фланец за РЕ тръби ф90 | бр. | 27
12 | Заварка на РЕ тръби ф90 | бр. | 140
13 | Опорен блок в края на тръбата | бр. | 5
14 | Направа на укрепване на гърне за ПХ | бр. | 4
15 | Направа на укрепване на гърне за СК | бр. | 13
16 | Направа на Шахта изпразнител - Помощна сметка №1 | бр. | 1
17 | Направа на водопроводно отклонение РЕ DN 32 в т.ч. разваляне на същ. пътна настилка (асфалт или бетон и с тротоар), а възстановяването е по проект част "Пътна" - Помощна сметка No 3 | бр. | 42
18 | Доставка и монтаж на пасивни маркери Seba Marker 100-3D | бр. | 60
| ОБЩО | лв. |  |  | 0

## КСС_Кл.24
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 5
ВОДОПРОВОД - КЛОН 24
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. Цени | Стойност
А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи
1 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 9
2 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 22
3 | Доставка Пясък за легло и засипване около тръбата (м3)= 1/2 от обема за легло и за засипка | м³ | 2
4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 2
5 | Обратно засипване с пясък или меки земни почви около тръбата-ръчно | м³ | 7
6 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 7
7 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 22
8 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 22
9 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 22
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 22
11 | Изпитване на водопровод DN 90,110,200,250 | м | 22
12 | Дезинфекция на водопровод DN 90 и DN110 | м | 22
Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90-PE HD тип 100, PN 10 | м | 22
| ОБЩО | лв. |  |  | 0

## КСС_Кл.25
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 6
ВОДОПРОВОД - КЛОН 25
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. Цени | Стойност
А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи
1 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 9
2 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 22
3 | Доставка Пясък за легло и засипване около тръбата (м3)= 1/2 от обема за легло и за засипка | м³ | 2
4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 2
5 | Обратно засипване с пясък или меки земни почви около тръбата-ръчно | м³ | 7
6 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 7
7 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 22
8 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 22
9 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 21
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 21
11 | Изпитване на водопровод DN 90,110,200,250 | м | 21
12 | Дезинфекция на водопровод DN 90 и DN110 | м | 21
Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90-PE HD тип 100, PN 10 | м | 21
2 | Коляно за РЕ тръби ф90/45º | бр. | 1
3 | Заварка на РЕ тръби ф90 | бр. | 2
4 | Опорен блок в хоризонтална чупка | бр. | 1
| ОБЩО | лв. |  |  | 0

## КСС_Кл.26
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 7
ВОДОПРОВОД - КЛОН 26
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. Цени | Стойност
А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи
1 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 5
2 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 15
3 | Доставка Пясък за легло и засипване около тръбата (м3)= 1/2 от обема за легло и за засипка | м³ | 1
4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 1
5 | Обратно засипване с пясък или меки земни почви около тръбата-ръчно | м³ | 4
6 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 4
7 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 8
8 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 8
9 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 10
10 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 10
11 | Изпитване на водопровод DN 90,110,200,250 | м | 10
12 | Дезинфекция на водопровод DN 90 и DN110 | м | 10
Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90-PE HD тип 100, PN 10 | м | 10
| ОБЩО | лв. |  |  | 0

## Пом. с-ка 3
ПОМОЩНА СМЕТКА №3
ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ РЕ DN 32 в т.ч. разваляне на същ. пътна настилка (асфалт или бетон и с тротоар), а възстановяването е по проект част "Пътна"
L= 5m b=0.7m h ср.= 1.30м
№ | Наименование | Мярка | Кол-во | Ед. Цени | Стойност
1 | Разваляне на пътна настилка (асфалтова или бетонова) - L=5m b=1.0m | м2 | 3.8
2 | Тесен изкоп, неукрепен в земни почви и дъл. от 0-2м-ръчно по улици | м³ | 1.4
3 | Изкоп с багер на отвал в з.почви и дъл. от 0-2м при едно утежнено условие | м³ | 3.2
4 | Извозване на строит. отпадъци до 15 км | м³ | 0.8
5 | Направа легло и засипване около тръбата с мека пръст от изкопа | м³ | 1.4
6 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. на засипка около тръбата и пътната основа | м³ | 1.4
7 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 3.2
8 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 3.2
9 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 6
10 | Изпитване на водопровод DN 32 | м | 5
11 | Дезинфекция на водопровод до DN 90 | м | 5
12 | Доставка и полагане тръба PE DN32 | м | 5
13 | Коляно външна резба DN 32/1" | бр. | 1
14 | Преход външна резба DN 32/1" | бр. | 3
15 | ТСК 1" с охранителна гарнитура | бр. | 1
16 | Възстановяване тротоарна настилка. | м² | 0.8
| ОБЩО |  |  |  | 0