**Бланка за предоставяне на оферта за строително – монажни дейности за 2 (два) обекта:**

ОБЕКТ 1: „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни;

ОБЕКТ 2: „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на оферента: |  |
| Срок на валидност на офертата: |  |
| Дата на издаване на офертата: |  |
| Подпис и печат на офертата: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЕКТ 1: „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни | | | | | | | | |  |
| No по ред | Вид на работите | | Ед. мярка | ОБЩО | Ед. цена в лева без ДДС | | Общо в лева без ДДС | |  |
| количество |  | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| 1 | Разбиване на бетон | | м2 | 15 |  | |  | |  |
| 2 | Демонтиране на съществуваща сграда и WC | | м2 | 10 |  | |  | |  |
| 3 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт | | м3 | 25 |  | |  | |  |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци на депо | | м3 | 25 |  | |  | |  |
| 5 | Масов изкоп на земни почви при нормални условия на транспорт | | м3 | 55 |  | |  | |  |
| 6 | Доизкопаване и подравняване ръчно откосите и дъното на изкопа за достигане на проектна кота на земната основа | | м3 | 15,5 |  | |  | |  |
| 7 | Натоварване на земни почви на транспорт | | м3 | 55 |  | |  | |  |
| 8 | Превоз на земни маси на депо до 10 км | | м3 | 70,5 |  | |  | |  |
| 9 | Уплатнен обратен насип от баластра (трошен камък) мин 30 см под настилка бетонови плочки | | м3 | 102 |  | |  | |  |
| 10 | Доставка и полагане на хумус | | м3 | 216 |  | |  | |  |
| 11 | Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка пъртви етап | | дка | 0,72 |  | |  | |  |
| 12 | Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка втори етап | | дка | 0,72 |  | |  | |  |
| 13 | Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка трети етап | | дка | 0,72 |  | |  | |  |
| 14 | Подложка от пясък 10 см под настилка бетонови плочки и алеи | | м3 | 34 |  | |  | |  |
| 15 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки алеи | | м2 | 341 |  | |  | |  |
| 16 | Доставка и полагане каучукова ударопоглъщаща /антишокова/ настилка около детски съоръжения от каучукови плочи с размер 40/40/4см включителни и полиуретановото лепипо необходимо за монтажа | | м2 | 24 |  | |  | |  |
| 17 | Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50 | | м' | 105 |  | |  | |  |
| 18 | Доставка и монтаж паркова пейка | | бр. | 6 |  | |  | |  |
| 19 | Доставка и монтаж парково кошче | | бр. | 8 |  | |  | |  |
| 20 | Доставка и монтаж на пергула | | бр. | 1 |  | |  | |  |
| 21 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съорижение | | бр. | 1 |  | |  | |  |
| 22 | Доставка и монтаж на детско съоръжение клатушка тип везна | | бр. | 1 |  | |  | |  |
| 23 | Доставка и монтаж на детско съоръжение люлка двойна за деца до 3 години | | бр. | 1 |  | |  | |  |
| 24 | Направа на алпинариум | | бр. | 1 |  | |  | |  |
| 25 | Кофраж фонтан и стълби | | м2 | 9,19 |  | |  | |  |
| 26 | Подложен бетон фонтан и стълби | | м3 | 0,53 |  | |  | |  |
| 27 | Бетон стени и дъно фонтан | | м3 | 2,66 |  | |  | |  |
| 28 | Доставка и монтаж на армировка фонтан | | кг | 47,16 |  | |  | |  |
| 29 | Доставка и монтаж на табела | | бр. | 1 |  | |  | |  |
| 30 | Доставка и монтаж на плочки от естествен камък за облицовка дъно и стени фонтан | | м | 9,41 |  | |  | |  |
| 31 | Доставка и монтаж на стойка за велосипеди | | бр. | 1 |  | |  | |  |
| 32 | Засаждане на фиданки, вкл.доставка и труд | | бр. | 20 |  | |  | |  |
| 33 | Засаждане на декоративни храсти 7бр./м2, вкл.доставка и труд | | бр. | 100 |  | |  | |  |
|  | Обща стойност в лв. без ДДС: | |  |  |  | |  | |  |
| ЧАСТ ВиК | | | | | | | | |  |
|  | | ВОДОПРОВОД-Строителни работи |  |  | |  | |  |  |
| 1 | | Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно | м³ | 6,38 | |  | |  |  |
| 2 | | Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт | м³ | 14,88 | |  | |  |  |
| 3 | | Доставка на пясък за подложка под водопровода | м³ | 1,25 | |  | |  |  |
| 4 | | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 1,25 | |  | |  |  |
| 5 | | Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата | м³ | 3,75 | |  | |  |  |
| 6 | | Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно | м³ | 3,75 | |  | |  |  |
| 7 | | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 5,00 | |  | |  |  |
| 8 | | Обратно засипване зем.почви - ръчно | м³ | 4,80 | |  | |  |  |
| 9 | | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 11,40 | |  | |  |  |
| 10 | | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 4,80 | |  | |  |  |
| 11 | | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 12,50 | |  | |  |  |
| 12 | | Изпитване на водопровод ф25 | м | 12,50 | |  | |  |  |
| 13 | | Дезинфекция на водопровод ф25 | м | 12,50 | |  | |  |  |
| 14 | | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 5,00 | |  | |  |  |
| 15 | | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0,50 | |  | |  |  |
| Б | | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи |  |  | |  | |  |  |
| 1 | | Доставка и монтаж на тръби PE ф25-PE HD тип 100, PN 10 | м | 12,50 | |  | |  |  |
| 2 | | Тротоарен спирателен кран ф25 | бр. | 1,00 | |  | |  |  |
| 3 | | ВС 200/25 | бр. | 1,00 | |  | |  |  |
| 4 | | Опорен блок | бр. | 1,00 | |  | |  |  |
| 5 | | Помощна количествена сметка №1 Водомерна шахта | бр. | 1,00 | |  | |  |  |
|  | | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  | |  | |  |  |
|  | | КАНАЛ |  |  | |  | |  |  |
| 1 | | Изкоп с огр.ширина до 1,20 и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен | м3 | 8,00 | |  | |  |  |
| 2 | | Прехвърляне на земни маси до 3 м. хориз. или 2 м. вертикално земна почва | м3 | 5,00 | |  | |  |  |
| 3 | | Засипване изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване | м3 | 6,40 | |  | |  |  |
| 4 | | Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб.на пласта 10см | м3 | 6,40 | |  | |  |  |
| 5 | | Пясъчна подложка и засипка | м3 | 1,30 | |  | |  |  |
| 6 | | Уплътняване пясък | м3 | 1,30 | |  | |  |  |
| 7 | | Извозване на земни маси на 1 км със самосвал с натоварване | м3 | 5,30 | |  | |  |  |
| 8 | | Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт | м3 | 18,60 | |  | |  |  |
| 9 | | Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкоп | м3 | 15,00 | |  | |  |  |
| 10 | | Плътно укрепване и разкрепване на изкоп с шир. До 1,20м и дълб.до 2м | м2 | 53,00 | |  | |  |  |
| 11 | | Доставка и монтаж РЕ тръби Ф315 ПП SN 8 | мл | 13,30 | |  | |  |  |
| 12 | | Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60м със сглобяеми елементи с дълб. до 3 м. | бр. | 1,00 | |  | |  |  |
| 13 | | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 5,50 | |  | |  |  |
| 14 | | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0,50 | |  | |  |  |
|  | | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  | |  | |  |  |
| 1 | | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КОЛЧЕТА | м | 120 | |  | |  |  |
| 2 | | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4 М В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ 3 КАТ | м | 120 | |  | |  |  |
| 3 | | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 40 | м | 146 | |  | |  |  |
| 4 | | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х6 мм2 | м | 30 | |  | |  |  |
| 5 | | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х4 мм2 | м | 146 | |  | |  |  |
| 6 | | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5 мм2 | м | 50 | |  | |  |  |
| 7 | | ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=4м | бр. | 6 | |  | |  |  |
| 8 | | ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=6м | бр. | 4 | |  | |  |  |
| 9 | | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 40W IK08 | бр. | 6 | |  | |  |  |
| 10 | | ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 100W IK08 | бр. | 4 | |  | |  |  |
| 11 | | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РК ЗА УО ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТС | бр. | 10 | |  | |  |  |
| 12 | | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ НН В ТРЪБИ И СВ. ИЗКОП ДО СВТ 5х6 мм2 | м | 196 | |  | |  |  |
| 13 | | Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦ. КОЛ 63/63/6 1,5 М | бр. | 12 | |  | |  |  |
| 14 | | ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ | бр. | 20 | |  | |  |  |
| 15 | | ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ МАРКИ | бр. | 20 | |  | |  |  |
| 16 | | ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ | бр. | 20 | |  | |  |  |
| 17 | | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 12 | |  | |  |  |
| 18 | | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО | бр. | 1 | |  | |  |  |
| 19 | | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РК ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРЕНА IP65 | бр. | 2 | |  | |  |  |
| 20 | | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР LED 50W IK08 | бр. | 2 | |  | |  |  |
| 21 | | НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ ДО СВТ 5Х6 | бр. | 42 | |  | |  |  |
|  | | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  | |  | |  |  |
| **ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | | | | | |  | |  |  |
| **ДДС 20%** | | | | | |  | |  |  |
| **ОБЩО В ЛЕВА С ДДС** | | | | | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЕКТ 2: „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни** | | | | | | | | |
| **No по ред** | **Вид на** **работите** | **Ед. мярка** | | **ОБЩО** | | **Ед. цена в лева без ДДС** | **Общо в лева без ДДС** | |
| **количество** | |  | |
|  | | | | | | | | |
|  | **ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО** |  | |  | |  |  | |
| 1 | Разбиване на бетон | м2 | | 200,00 | |  |  | |
| 2 | Демонтиране на съществуваща сграда и WC | м2 | | 140,00 | |  |  | |
| 3 | Изваждане и почистване на съществуващи бордюри градински парк | м | | 600,00 | |  |  | |
| 4 | Демонтаж оградна мрежа | м | | 210,00 | |  |  | |
| 5 | Разваляне и почистване на настилка от бетонови плочки парк | м | | 70,00 | |  |  | |
| 6 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка парк | м2 | | 950,00 | |  |  | |
| 7 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт | м3 | | 376,00 | |  |  | |
| 8 | Извозване на строителни отпадъци на депо | м3 | | 376,00 | |  |  | |
| 9 | Доизкопаване и подравняване ръчно откосите и дъното на изкопа за достигане на проектна кота на земната основа | м3 | | 56,00 | |  |  | |
| 10 | Масов изкоп на земни почви при нормални условия на транспорт | м3 | | 215,00 | |  |  | |
| 11 | Натоварване на земни почви на транспорт | m3 | | 56,00 | |  |  | |
| 12 | Превоз на земни маси на депо до 10 км | м3 | | 271,00 | |  |  | |
| 13 | Доставка на материал и направа на насип за земно легло | м3 | | 340,00 | |  |  | |
| 14 | Уплатнен обратен насип от баластра( трошен камък) мин 12 см под настилка бетонови плочки | м3 | | 520,00 | |  |  | |
| 15 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки | м2 | | 1460,00 | |  |  | |
| 16 | Подложка от пясък 10 см под настилка бетонови плочки алеи | м3 | | 146,00 | |  |  | |
| 17 | Изкоп за бордюри ръчно | м3 | | 26,00 | |  |  | |
| 18 | Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50 | м2 | | 660,00 | |  |  | |
| 19 | Доставка и монтаж паркова пейка | бр. | | 25,00 | |  |  | |
| 20 | Доставка и монтаж парково кошче | бр. | | 25,00 | |  |  | |
| 21 | Доставка и монтаж на безедка шестоъгълна "Класика" | бр. | | 2,00 | |  |  | |
| 22 | Доставка и монтаж на маси за тенис | бр. | | 2,00 | |  |  | |
| 23 | Доставка на контейнери за боклук | бр. | | 6,00 | |  |  | |
| 25 | Ремонт на съществуваща чешма, вкл. материали | бр. | | 2,00 | |  |  | |
| 26 | Почистване и възстановяване на паметник | бр. | | 1,00 | |  |  | |
| 27 | Бетонови кашпи 2,50/0,50 | бр. | | 2,00 | |  |  | |
| 28 | Бетонови ограничители Ф30 | бр. | | 12,00 | |  |  | |
| 29 | Облицовка на ограда и подпорна стена | м2 | | 40,00 | |  |  | |
| 30 | Декоративен елемент за ограда | м. | | 135,00 | |  |  | |
| 32 | Засаждане на иглолистна растителност, вкл. доставка и труд | бр. | | 411,00 | |  |  | |
| 33 | Засаждане на декоративни храсти, вкл.доставка и труд | бр. | | 1144,00 | |  |  | |
| 34 | Затревяване | м2 | | 2650,00 | |  |  | |
|  | **Обща стойност в лв. без ДДС:** |  | |  | |  |  | |
| **А** | **ВОДОПРОВОД-Строителни работи** |  | |  | |  |  | |
| 1 | Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно | м³ | | 17,09 | |  |  | |
| 2 | Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт | м³ | | 39,89 | |  |  | |
| 3 | Доставка на пясък за подложка под водопровода | м³ | | 5,18 | |  |  | |
| 4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | | 5,18 | |  |  | |
| 5 | Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата | м³ | | 15,54 | |  |  | |
| 6 | Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно | м³ | | 15,54 | |  |  | |
| 7 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | | 20,72 | |  |  | |
| 8 | Обратно засипване зем.почви - ръчно | м³ | | 10,80 | |  |  | |
| 9 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | | 25,20 | |  |  | |
| 10 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | | 10,80 | |  |  | |
| 11 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | | 74,00 | |  |  | |
| 12 | Изпитване на водопровод ф63 | м | | 74,00 | |  |  | |
| 13 | Дезинфекция на водопровод ф63 | м | | 74,00 | |  |  | |
| 14 | Извозване на строителни отпадъци | м³ | | 5,00 | |  |  | |
| **Б** | **ВОДОПРОВОД-Монтажни работи** |  | |  | |  |  | |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби PE ф63-PE HD тип 100, PN 10 | м | | 74,00 | |  |  | |
| 5 | Помощна количествена сметка №1 Водомерна шахта | бр. | | 1,00 | |  |  | |
|  | **Обща стойност в лв. без ДДС:** |  | |  | |  |  | |
|  | **ЧАСТ ЕЛЕКТРО** |  | |  | |  |  | |
| 1 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КОЛЧЕТА | м | | 440,00 | |  |  | |
| 2 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4 М В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ 3 КАТ | м | | 440,00 | |  |  | |
| 3 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 40 | м | | 490,00 | |  |  | |
| 4 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х6 мм2 | м | | 20,00 | |  |  | |
| 5 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х4 мм2 | м | | 490,00 | |  |  | |
| 6 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5 мм2 | м | | 200,00 | |  |  | |
| 7 | ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=4м (обща дължина 5,5м, 1,5м в земята) | бр. | | 16,00 | |  |  | |
| 8 | ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=7м(обща дължина 8,5м, 1,5м в земята) | бр. | | 2,00 | |  |  | |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 40W IK08 | бр. | | 14,00 | |  |  | |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 100W IK08 | бр. | | 4,00 | |  |  | |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РК ЗА УО ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТС | бр. | | 18,00 | |  |  | |
| 12 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ НН В ТРЪБИ И СВ. ИЗКОП ДО СВТ 5х6 мм2 | м | | 690,00 | |  |  | |
| 13 | Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦ. КОЛ 63/63/6 1,5 М | бр. | | 20,00 | |  |  | |
| 14 | ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ | бр. | | 40,00 | |  |  | |
| 15 | ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ МАРКИ | бр. | | 40,00 | |  |  | |
| 16 | ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ | бр. | | 40,00 | |  |  | |
| 17 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | | 20,00 | |  |  | |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО | бр. | | 1,00 | |  |  | |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РК ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРЕНА IP65 | бр. | | 4,00 | |  |  | |
| 20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР LED 30W IK08 | бр. | | 4,00 | |  |  | |
| 21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУНА С LED 8W IK08, IP68 | бр. | | 8,00 | |  |  | |
| 22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУНА С LED 25W IK08, IP68 | бр. | | 3,00 | |  |  | |
| 23 | НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ ДО СВТ 5Х6 | бр. | | 80,00 | |  |  | |
|  | **Обща стойност в лв. без ДДС:** |  | |  | |  |  | |
| **ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС** | | | | | |  | | |
| **ДДС 20%** | | | | | |  | | |
| **ОБЩО В ЛЕВА С ДДС** | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |